УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО

«ДЮСШ п.Плотниково»

Н.А.Гракова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение

1.2. Адрес объекта: 652380, Кемеровская область, Промышленновский район, д. Протопопово, ул. Школьная, 2а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание

- два этажа, 543, 1кв.м.

1.4. Год постройки здания 1990г, последнего капитального ремонта – не проводилась.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2020 года,

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношесская спортивная школа п.Плотниково», МБОУ ДО «ДЮСШ п.Плотниково»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652383, Кемеровская область, Промышленновский район, пос.Плотниково ул.Юбилейная 43а

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление,

1.9. Форма собственности - государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация - Управления образования администрации Промышленновского муниципального района пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 23 а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности - физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг - физическая культура

Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 90, вместимость - 350, пропускная способность - 50

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут движения пассажирского автотранспорта до остановки населенный пункт Протопопово

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м

3.2.2 время движения (пешком) 5мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (движение с пологого склона)

Их обустройство для инвалидов на коляске*:* да, нет

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **Доступно частично**

По структурно - функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий.

**1. Территория, прилегающая к зданию (участок):**

**-** оборудовать парковочное место в соответствии со стандартами;

**-** обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и (или) тактильной маркировки;

**-** оборудовать пешеходные пути бордюрами.

**2. Вход (входы) в здание:**

**-** установить информацию об ОСИ (таблички):

**-** со знаком доступности для всех категорий инвалидности (коляска на зелёном фоне);

- рельефные (тактильные);

- табло «Бегущая строка», для информирования слабослышащих о порядке работы и о другой важной информации;

- установить поручни в соответствии с требованиями стандартов на наружной лестнице;

**-** установить наружный пандус с поручнями;

**-** установить входные и внутренние двери со звуковым сопровождением (открыто/закрыто) для незрячих и слабовидящих пользователей.

**3. Путь (пути) движения внутри здания** (в т.ч. пути эвакуации)**:**

**-** установить поручни вдоль стен;

**-** организовать размещение комплексной системы информации от входа до зоны целевого назначения;

**-** запасной выход для эвакуации привести в соответствие с требованиями стандартов;

**-** установить визуальное и акустическое оповещение при возникновении опасности.

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

**-** установить поручни, отбойники и угловые накладки для инвалидов с опорно-двигательным аппаратом.

**-** нанести рельефные напольные указатели направления движения, а также рельефные схемы расположения зала, эвакуационного выхода и т.д.

**-** установить информационные рельефные таблички рядом с дверью на высоте от 1.4 до 1.75 м со стороны дверной ручки;

**-** выделить в зале не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией;

**-** организовать визуальное и акустическое оповещение при возникновении опасности.

**5. Санитарно-гигиенические помещения**:

-санитарно-гигиеническое помещение обустроить согласно требованиям.

**6. Система информации и связи (на всех зонах):**

**-** установить экран, текстового табло для дублирования звуковой информации;

**-** установить аудиовизуальных, информационно-справочных систем;

**-** нанести тактильные указатели направления движения, пиктограммы, схемы.

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Путь к главному входу здания, асфальтированное покрытие ограждение отсутствуют |
| 2. | Вход (входы) в здание | Требуется установка пандуса |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Требуется установка пандуса |
| 4. | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Отсутствует |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ удовлетворительно |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Визуально средней информации |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | 500 метров |
| 8. | **Все зоны и участки** |  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2023 годы**,** в рамках исполнения государственной целевой программы «Доступная среда» для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - полная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Частичная доступность для инвалидов, передвигающихся на колясках.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование работ с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - НЕТ